ПРОЕКТ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«      » августа 2018г.                                                 			№

п. Оссора

Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории сельского поселения «село Кострома»

В целях обеспечения координации оперативного взаимодействия и реагирования теплоснабжающих организаций, управляющих организаций, аварийно-диспечерских служб, Администрации ООО «Колхоз Ударник» и Администрации сельского поселения «село Кострома», потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории сельского поселения «село Кострома» (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Карагинские вести».

Глава Карагинского

муниципального района                                                                  В.Н. Гаврилов

Исполнитель: Алина Екатерина Павловна

Согласовано:

| Начальника Правового отдела |  | Н.А. Щербина |
| --- | --- | --- |

Разослать:

в дело – 1

Отдел по экономическому развитию  и инвестициям – 1

с.Кострома (С.С. Рабулец) -1

ООО «Колхоз Ударник» - 1

Приложение  № 1 к постановлению

Глава Карагинского муниципального района

от «   » августа 2018г. №________

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории сельского поселения «село Кострома»

- Общие положения

  - Настоящий порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории сельского поселения «село Кострома» (далее- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

  - Настоящий	Порядок определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, аварийно-диспетчерских служб, Администрации ООО «Колхоза Ударник» и Администрации Карагинского муниципального района, потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории сельского поселения «село Кострома».

  - Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения «село Кострома».

  - Теплоснабжающие организации обязаны

  - Иметь круглосуточно работающие аварийно-диспетчерские службы(далее -АДС);

  - Иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

  - При получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

  - Производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;

  - Принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.

- Потребители тепловой энергии, организации обслуживающие жилой фонд и объекты социальной сферы обязаны обеспечить:

  - Принять меры (в границах эксплуатационной ответственности ) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и внутридомовых системах;

  - Информирование обо всех происшествиях связанных с повреждениями тепловых сетей, аварийно-диспетчерские службы теплоснабжающих организаций.

- Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем отопления.

- Основной задачей АДС теплосетевых организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

- Дежурный АДС теплоснабжающих организаций, обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением теплоснабжения потребителей.

- При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов, связанных с угрозой размораживания системы отопления организации, обслуживающие жилищный фонд, организуют своевременное опорожнение системы отопления.

- Общую координацию действий АДС теплоснабжающих организаций и осуществляющих обслуживание жилищного фонда и социальных учреждений, расположенных на территории Костромского сельского поселения осуществляет мастер теплоучастка или лицо уполномоченное Администрацией ООО «Колхоз Ударник». Обо всех аварийных ситуациях на котельной и сетях, дежурный АДС извещает Главу Карагинского муниципального района.

- Взаимодействие АДС по вопросам теплоснабжения

  - При поступлении сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей дежурный АДС передает информацию Администрации ООО «Колхоз Ударник» и Главе Карагинского муниципального района.

  - При поступлении в АДС теплоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчерская служба теплоснабжающей организации обязана в минимально короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководству предприятия;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

  - На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации принимает следующие меры:

- определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения);

- определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;

- определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения;

- определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

  - Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

- до прибытия на место руководителя организации - диспетчер АДС теплоснабжающей организации, на сетях которой произошла авария;

- после прибытия - руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

  - О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует Администрацию Карагинского муниципального района.

  - Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- уведомить Администрацию Карагинского муниципального района об ответственном лице за ликвидацию аварии;

- вызвать через диспетчерские службы начальника ДЭС, имеющего подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ним проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в

минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) Администрацию ООО «Колхоз Ударник» и Главу Карагинского муниципального района.

  - Решение о введении режима ограничения или отключения подачи

теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей организации по согласованию с Главой Карагинского муниципального района.

  - В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на территории Костромского сельского поселения на срок более одних суток, решением Администрации ООО «Колхоз Ударник» создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельной, жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории Костромского сельского поселения.

  - Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц передавших (получивших) сообщения.