Приложение 1

к       решению      Совета       депутатов

Карагинского муниципального района

от   «27»    декабря   2022   года  № 12

Генеральный план 
сельского поселения «село Тымлат»
Карагинского муниципального района 
Камчатского края

Положение о территориальном 
планировании

Том I

п. Оссора, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	2

1.1.	Перечень применяемых в тексте сокращений	2

1.2.	Состав генерального плана	2

1.3.	Основные сведения о территории планирования	2

2.	Функциональное зонирование территории	2

3.	Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории сельского поселения «село Тымлат»	2

3.1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	2

3.2.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	2

- Общие положения

Перечень применяемых в тексте сокращений

| ВЛ | воздушная линия |
| --- | --- |
| г. | город |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| п | посёлок |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| р. | река |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СТП | схема территориального планирования |
| ТКО | твёрдые коммунальные отходы |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| чел. | человек |

Состав генерального плана

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том I. Положение о территориальном планировании | - | - |
|  | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | - | - |
|  | Сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения «село Тымлат» |  |  |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании |  |  |  |
| 3. | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения «село Тымлат» | М 1:150000 | ГП-1 |
| 4. | Карта планируемого размещения объектов местного значения в с. Тымлат сельского поселения «село Тымлат» | М 1:5000 | ГП-1.1 |
| 6. | Карта границ населённых пунктов сельского поселения «село Тымлат» | М 1:300000, М 1:10000 | ГП-2 |
| 7. | Карта функциональных зон сельского поселения «село Тымлат» | М 1:150000 | ГП-3 |
| 8. | Карта функциональных зон с. Тымлат сельского поселения «село Тымлат» | М 1:5000 | ГП-3.1 |
| Графические материалы. Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 10. | Карта границы сельского поселения «село Тымлат». Карта границы лесничеств | М 1:300000 | ГП-4 |
| 11. | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения сельского поселения «село Тымлат» | М1:150000 | ГП-5 |
| 12. | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения в с. Тымлат сельского поселения «село Тымлат» | М1:5000 | ГП-5.1 |
| 14. | Карта зон с особыми условиями использования территории сельского поселения «село Тымлат» | М1:200000 | ГП-6 |
| 15. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территории сельского поселения «село Тымлат» | М1:300000 | ГП-7 |

Основные сведения о территории планирования

Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения «село Тымлат» Карагинского района Камчатского края (далее по тексту – генеральный план) разработан согласно муниципальному контракту № 003383000353220000140001 от 17.06.2022, в соответствии с перечнем и объёмом работ, определённых Техническим заданием.

Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение «село Тымлат» в составе муниципального образования Карагинский муниципальный район.

Сельское поселение «село Тымлат» наделено Законом Корякского автономного округа от 09.11.2004 № 336-оз «О территории и границах муниципального образования «Карагинский муниципальный район» статусом сельского поселения, входящего в состав территории Карагинского района.

Границы муниципального образования – сельское поселение «село Тымлат»
установлены законом Корякского автономного округа от 20.12.2004 № 375-оз «О территории и границах муниципального образования – сельское поселение «село Тымлат».

Общая площадь земель сельского поселения «село Тымлат» в установленных границах составляет – 1188178,1 га, в том числе населённый пункт – 82,18 га.

Этапы реализации генерального плана:

- первая очередь – до 2032 года;

- расчётный срок – до 2042 года.

Генеральным планом принята следующая численность населения, соответствующая сбалансированному и устойчивому развитию сельского поселения:

- первая очередь – 610 человек;

- расчётный срок – 580 человек.

Генеральный план сельского поселения разработан в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»;

- Закон Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае»;

- Закон Корякского автономного округа от 09.11.2004 № 336-оз «О территории и границах муниципального образования «Карагинский муниципальный район»;

- Постановление Правительства Камчатского края от 29.12.2015 № 503-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края»;

- Решение Совета депутатов Карагинского муниципального района «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Карагинского муниципального района» от 19.05.2016 № 126;

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения «село Тымлат» «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования сельского поселения «село Тымлат» от 29.01.2016 № 18;

- «СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

- «СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- «СП 165.1325800.2014. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- «СП 131.13330.2020. Строительная климатология»;

При осуществлении территориального планирования сельского поселения «село Тымлат» учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, а также федеральных государственных программ:

- Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328);

- Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 в ред. от 24.12.2021);

- Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710);

- Развитие образования (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642);

- Развитие транспортной системы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596, в редакции, введённой в действие с 01.01.2022 постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2442).

При осуществлении территориального планирования Холмского сельского поселения также учтены интересы Камчатского края по реализации полномочий органов государственной власти Камчатского края, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории сельского поселения «село Тымлат» Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, Схем территориального планирования Карагинского муниципального района и Камчатского края, а также муниципальных программ Карагинского района и государственных программ Камчатского края в части развития территории поселения.

- Функциональное зонирование территории

Границы функциональных зон определены с учётом границы муниципального образования (существующей, проектируемой на первую очередь и расчётный срок), естественными границами природных объектов, границами земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами небольшими по площади, линейными водоёмами и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

На карте зонирования территории сельского поселения «село Тымлат» выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами;

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- зона специализированной общественной застройки;

- производственная зона;

- коммунально-складская зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона улично-дорожной сети;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона лесов;

- зона кладбищ;

- зона акваторий;

- иные зоны (сохранение природного ландшафта).

Баланс функциональных зон территории сельского поселения «село Тымлат» составлен на основе картографического материала, разработанного в составе графических материалов проекта генерального плана сельского поселения «село Тымлат». Этот баланс даёт ориентировочное представление о перспективном использовании территории.

Таблица 1

Баланс функциональных зон сельского поселения «село Тымлат» в границах поселения

| Наименование территорий | Площадь, га | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Итого сельское поселение | 1188178,10 | 100 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,73 | 0,00090 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 9,00 | 0,00076 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 2,92 | 0,00025 |
| Зона специализированной общественной застройки | 3,03 | 0,00026 |
| Производственная зона | 23,87 | 0,00201 |
| Коммунально-складская зона | 1,86 | 0,00016 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 5,54 | 0,00047 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 37,10 | 0,00312 |
| Зона улично-дорожной сети | 6,56 | 0,00055 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 1,80 | 0,00015 |
| Зона рекреационного назначения | 2,28 | 0,00019 |
| Зона лесов | 1182445,27 | 99,52 |
| Зона кладбищ | 3,31 | 0,00028 |
| Зона акваторий | 504,81 | 0,04249 |
| Иные зоны (сохранение природного ландшафта) | 5120,02 | 0,43091 |

- Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории сельского поселения «село Тымлат»

Для создания полноценной системы социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования, для обеспечения круглогодичной автотранспортной связи между населёнными пунктами сельского поселения «село Тымлат» Камчатского края, устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по размещению объектов местного значения.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

В составе таблицы 2 сведены все мероприятия с разбивкой по направлениям (отраслям) и по срокам реализации: первая очередь – до 2032 года, расчётный срок – до 2042 года.

Таблица 2

Перечень объектов местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования | Источник информации | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Тымлат» | СП Село Тымлат | 0,9 км, IV категория | Придорожная полоса – 50 м | Расчётный срок | СТП Карагинского района | - |
|  | Строительство автомобильных дорог местного значения, носящих подъездной характер к объектам местного значения, с капитальным типом покрытия | СП Село Тымлат | V категории, общей протяжённостью 6,6 км (из них основные улицы – 1,3 км, второстепенные улицы – 3,8 км., проезды – 1,5 км | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | - |
|  | Строительство вертолётной площадки | СП Село Тымлат | по проекту | Предварительно СЗЗ 300 м. По расчётам | Расчётный срок | СТП Карагинского района | Зона транспортной инфраструктуры |
|  | АЗС с СТО | СП Село Тымлат | 1 колонка 2 поста | Санитарно-защитная зона – 50 м | Расчётный срок | Предложение ООО «Корпус» | Зона транспортной инфраструктуры |
|  | Строительство трёх баз по добыче и переработке продукции морского зверя | СП Село Тымлат | по проекту | Санитарно-защитная зона – 300-500 м | Первая очередь | СТП Карагинского района | Производственная зона |
|  | Создание малоотходных производств с глубокой переработкой древесины | СП Село Тымлат | по проекту | Санитарно-защитная зона – 300 м | Первая очередь | Предложение разработчиков | Производственная зона |
|  | Существующие объекты образования (реконструкция) | СП Село Тымлат | без увеличения мощности с сейсмоусилением | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Зона специализированной общественной застройки |
|  | Организация мест для дополнительного образования детей | СП Село Тымлат | 9 мест | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Зона специализированной общественной застройки |
|  | Организация краеведческого музея | СП Село Тымлат | по проекту | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Многофункциональная общественно-деловая зона |
|  | Реконструкция спортивной площадки | с. Тымлат | до 1130 м2 | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Многофункциональная общественно-деловая зона |
|  | Реконструкция спортивного зала | с. Тымлат | до 200 м2 | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение ООО «Корпус» | Многофункциональная общественно-деловая зона |
|  | Строительство понизительных подстанций ПС 35/10 кВ | СП Село Тымлат | требуется уточнение на этапе проектирования | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок | СТП Карагинского района | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Установка ветро-дизельного комплекса (ВДЭС) | с. Тымлат | требуется уточнение на этапе проектирования | Не устанавливается | Расчётный срок | СТП Карагинского района | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов | СП Село Тымлат | требуется уточнение на этапе проектирования | Не устанавливается | Расчётный срок | ПКР коммунальной инфраструктуры | - |
|  | Реконструкция существующей АТС с увеличением номерной ёмкости | СП Село Тымлат | до 300 номеров | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Прокладка волоконно-оптической линии связи | СП Село Тымлат | 2,5 км | Охранная зона (минимум) – 2 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | - |
|  | Разведка и бурение новых скважин | СП Село Тымлат | 2 ед., не менее 150 м3/сутки | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Перекладка сетей с высоким процентом износа (более 80 %) | СП Село Тымлат | 1,5 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» с учётом ПКР коммунальной инфраструктуры | - |
|  | Водопроводные сети | СП Село Тымлат | 5 км | Охранная зона11 – 20 м | Расчётный срок | Предложение ООО «Корпус» с учётом ПКР коммунальной инфраструктуры | - |
|  | Водопроводная насосная станция | СП Село Тымлат | 69 м3/час | I пояс зоны санитарной охраны10 – 50 м | Расчётный срок | Предложение ООО «Корпус» с учётом ПКР коммунальной инфраструктуры | - |
|  | Резервуары чистой воды | СП Село Тымлат | 4×150 | I пояс зоны санитарной охраны10 – 50 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Очистные сооружения с блочно-модульной системой очистки (КОС) | СП Село Тымлат | 100 м3/сутки | Санитарно-защитная зона – 200 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» на основе ПКР коммунальной инфраструктуры поселения | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Строительство КНС | СП Село Тымлат | 150 м3/сутки | Санитарно-защитная зона12 – 200 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» на основе ПКР коммунальной инфраструктуры поселения | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Сети канализации | СП Село Тымлат | 6,1 км | Охранная зона11 – 20 м | Расчётный срок | Предложение ООО «Корпус» на основе ПКР коммунальной инфраструктуры поселения | - |
|  | Строительство индивидуальных септиков заводской готовности для жителей индивидуальной жилой застройки | СП Село Тымлат | по проекту | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение ООО «Корпус» на основе ПКР коммунальной инфраструктуры поселения | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | Существующая угольная котельная (реконструкция с заменой оборудования) | с. Тымлат, Центральная котельная | плановая замена физически и морально устаревших котлов типа КВм-1,16 (3 шт.) | Санитарно-защитная зона – 100 м | Расчётный срок | ПКР коммунальной инфраструктуры поселения | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Существующие теплосети (реконструкция с применением труб в ППУ изоляции) | СП Село Тымлат | 0,75 км | Охранная зона – от 3 м | Первая очередь | ПКР коммунальной инфраструктуры | - |
|  | Теплосети | СП Село Тымлат | 0,7 км | Охранная зона14 – от 3 м | Расчётный срок | Предложение ООО «Корпус» на основе схем теплоснабжения поселений, ПКР коммунальной инфраструктуры | - |
|  | Рекультивация мест несанкционированных свалок ТКО | СП Село Тымлат | требует уточнения на этапе проектирования | Санитарно-защитная зона – 500 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» с учётом СТП КК |  |
|  | Строительство дамб из грунта | с. Тымлат | общей протяжённостью 1600 м | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Зона инженерной инфраструктуры |

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых объектах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, га | % | федерального значения | регионального значения | местного значения | МСП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого сельское поселение | 1188178,10 | 100 |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,73 | 0,00090 | - | - | Строительство индивидуальных септиков заводской готовности для жителей индивидуальной жилой застройки | - |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 9,00 | 0,00076 | - | - | - | - |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 2,92 | 0,00025 | - | - | Организация краеведческого музея | - |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 3,03 | 0,00026 | - | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Карагинский муниципальный район, с. Тымлат | Существующие объекты образования (реконструкция) | - |
|  |  |  |  |  |  | Организация мест для дополнительного образования детей |  |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция спортивного зала |  |
|  | Производственная зона | 23,87 | 0,00201 | - | - | Строительство трёх баз по добыче и переработке продукции морского зверя | - |
|  |  |  |  |  |  | Создание малоотходных производств с глубокой переработкой древесины |  |
|  | Коммунально-складская зона | 1,86 | 0,00016 | - | - | - | - |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 5,54 | 0,00047 | - | Реконструкция ДЭС-23 | Строительство понизительных подстанций ПС 35/10 кВ | - |
|  |  |  |  |  |  | Установка ветро-дизельного комплекса (ВДЭС) |  |
|  |  |  |  |  |  | Разведка и бурение новой скважины |  |
|  |  |  |  |  |  | Водонасосная станция |  |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция существующей АТС с увеличением номерной ёмкости |  |
|  |  |  |  |  |  | Водоочистные сооружения |  |
|  |  |  |  |  |  | Резервуары чистой воды |  |
|  |  |  |  |  |  | Очистные сооружения с блочно-модульной системой очистки (КОС) |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство КНС |  |
|  |  |  |  |  |  | Существующая угольная котельная (реконструкция с заменой оборудования) |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство дамб из грунта |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 37,10 | 0,00312 | - | - | Строительство вертолётной площадки | - |
|  |  |  |  |  |  | АЗС с СТО |  |
|  | Зона улично-дорожной сети | 6,56 | 0,00055 | - | - | - | - |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 1,80 | 0,00015 | - | - | - | - |
|  | Зона рекреационного назначения | 2,28 | 0,00019 | - | - | Реконструкция спортивной площадки | - |
|  | Зона лесов | 1182445,27 | 99,52 | - | - | - | - |
|  | Зона кладбищ | 3,31 | 0,00028 | - | - | - | - |
|  | Зона акваторий | 504,81 | 0,04249 | - | - | - | - |
|  | Иные зоны (сохранение природного ландшафта) | 5120,02 | 0,43091 | - | - | - | - |

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 50 м (по обе стороны) для автодорог III-IV категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

Проект Схемы территориального планирования Карагинского муниципального района, муниципальный контракт № 03383000353200000210002 от 17.07.2020.

Согласно п. 2.9. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ и санитарного разрыва аэропортов, аэродромов, вертодромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнения в атмосферном воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, электромагнитные поля (ЭМП)), результатов натурных исследований (наблюдений) и измерений в контрольных точках.

Согласно пп. 12.5.6, 12.5.13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации объектов по обслуживанию легковых автомобилей, включая мойки с количеством постов до 2 (без малярно-жестяных работ), с проведением работ вне объектов капитального строительства и (или) с обслуживанием автомобилей на прилегающей территории и (или) территории, непосредственно прилегающей к зданиям, а также АЗС, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50 м.

Согласно п. 8.2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации производства по вытапливанию жира из морских животных, СЗЗ составляет 500 м.

Согласно п. 5.3.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации деревообрабатывающего производства, СЗЗ составляет 300 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2019 №5 «О внесении изменения в Правила установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578, для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Согласно п. 13.2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 200 м.

Согласно п. 10.4.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ котельных до 200 Гкал/ч составляет 100 м.

Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Согласно п. 12.2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения полигона ТКО, СЗЗ составляет 500 м.