Приложение № 4                                             

 к приказу от 25 мая 2026г. № 19 

Программа проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии МО СП «п.Оссора» Карагинского муниципального района Камчатского края
1. Общие положения

1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО СП «п.Оссора» Карагинского муниципального района Камчатского края (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее - потребители тепловой энергии). 

2. Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ); 

- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Правила). 

3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами. 

4. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО СП «п.Оссора» Карагинского муниципального района (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению № 1 к Программе (далее - График). 

4.1. В комиссию включаются представители:

- Администрации Карагинского муниципального района;

- Единой теплоснабжающей организации АО «Оссора»;
- Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Камчатского края (по согласованию);

- Государственного энергетического надзора по Камчатскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора (по согласованию).
Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.

4.3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии и членов Комиссии. 

4.3.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 

4.3.2. Замена члена Комиссии допускается только по приказу заместителя главы администрации Карагинского муниципального района- руководителя управления по выполнению полномочий МО СП «п.Оссора». 

4.3.6. К основным функциям председателя Комиссии относятся: 

- осуществление общего руководства работой Комиссии; 

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии; 

- назначение заседания Комиссии и определение повестки дня; 

- открытие и ведение заседания Комиссии; 

- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду; 

- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой. 

4.3.7. Члены Комиссии: 

- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой; 

- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами; 

- заполняют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду; 

- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой. 

4.3.9. Члены Комиссии обязаны: 

- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации; 

- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам. 

4.3.10. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части касающейся оцениваемых объектов. 

Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.

5. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению № 1 к Программе уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Администрации Карагинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. 

Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в Приложении № 1 к Программе обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил. 

Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Графике. 

6. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. 

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. 

По результатам расчета индекса готовности устанавливается: 

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8; 

- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее -Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. 

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1. 

7. В отношении объекта потребителя тепловой энергии, многоквартирных домов расположенных на территории МО СП «п.Оссора» Карагинского муниципального района Камчатского края указанных в Приложении № 1 к Программе, расчет индекса готовности и заполнение оценочных листов осуществляется управлением по выполнению полномочий МО СП «п.Оссора». Установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией

Оценочные листы, а также документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9-11 Правил направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности. 

В случае расхождений сведений (информации), представленных в Комиссию, ей могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.  

8. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются в соответствии с Графиком. 

9. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 2 к Программе. 

10. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

11. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист. 

12. Срок составления акта определяется Комиссией, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций. 

13. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению № 3 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка. 

14. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций. 

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Карагинского муниципального района в срок до 1 декабря 2026 года. 

15. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний. 

16. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил. 

По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности. 

17. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил); 

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил); 

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил). 

18. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил); 

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил); 

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил). 
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                                                                                                   к Программе проведения  
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График                                                                                                                                             проведения проверки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.                                       в МО СП «п. Оссора», Карагинский район, Камчатский край
	№

п/п
	           Наименование объекта
	Количество объектов
	Сроки                       проведения              проверки

	Теплоснабжающая организация АО «Оссора»

	1
	Котельная «Южная», п.Оссора, ул.Строительная д.75А (6 котлов, сети: теплоснабжения)
	1
	31.08.2026-15.09.2026

	2
	Котельная «Районная», п.Оссора, ул.Строительная д.34 (3 котла, сети: теплоснабжения)
	1
	31.08.2026-15.09.2026

	Потребители тепловой энергии АО «Оссора»

	Жилищный фонд:
Многоквартирные дома

	1
	М-р «Южный»: 

ул. Лукашевского №№ 65, 65а, 69, 69а
	4
	20.08.2026-28.08.2026

	2
	ул. Лукашевского №№ 17, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 44, 47, 51, 57, 59, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102
	34
	20.08.2026-28.08.2026

	3
	ул. Строительная 53, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 75, 77, 81
	11
	20.08.2026-28.08.2026

	4
	М-р «Черемушки»: 

ул. Лукашевского №№ 66, 68,70; 

ул.Строительная №№ 39, 41, 47, 43, 45, 49.
	9
	20.08.2026-28.08.2026

	5
	ул. Лукашевского №№ 3, 5, 9, 10, 11, 13
	6
	20.08.2026-28.08.2026

	6
	ул. Центральная №№ 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24
	13
	20.08.2026-28.08.2026

	7
	пер. Почтовый №№ 1,3,5, 

ул.Строительная №№ 9, 12б, 12в, 14, 16, 18, 24, 30, 40а.
	12
	20.08.2026-28.08.2026

	8
	ул.Советская №№ 1б, 30, 36, 38, 42, 73, 74, 86, 88, 90, 100, 104

ул. Заводская №№ 2, 4, 9, 11, 12, 14, 16, 24, 30, 34

ул.Озерная №№ 13а, 17
	24
	20.08.2026-28.08.2026

	всего жилищного фонда:
	113
	

	Объекты социальной инфраструктуры

	1
	Отделение КГКУ «Центр занятости населения                            Камчатского края» в Карагинском районе
	1
	20.08.2026-31.08.2026

	2
	ГБУЗ КК «Карагинская районная Больница»
	1
	20.08.2026-31.08.2026

	3
	МБОУ «Оссорская средняя школа» 
	1
	20.08.2026-31.08.2026

	4
	МБДОУ «Детский сад №1» п. Оссора
	1
	20.08.2026-31.08.2026

	5
	МБУК «Карагинская межпоселенческая ЦБС»
	1
	20.08.2026-31.08.2026

	6
	МБУДО Карагинского района «Карагинская детская школа искусств»
	1
	20.08.2026-31.08.2026

	7
	Администрация муниципального Карагинского района ул.Советская д.94
	1
	20.08.2026-31.08.2026

	8
	МКУ ЦБО И МТО ул. Советская, 37
	1
	20.08.2026-31.08.2026

	9
	ГБУЗ КК Противотуберкулезный диспансер филиал № 3 п.Оссора   
	1
	20.08.2026-31.08.2026

	10
	МБУК «КР Краеведческий музей» 
	1
	20.08.2026-31.08.2026

	11
	МБУ ДО «ДЮЦ Юность» 
	3
	20.08.2026-31.08.2026

	11.1
	МБУ ДО «ДЮЦ Юность» Административное здание
	1
	

	11.2
	МБУ ДО «ДЮЦ Юность» Спортзал «Юность» 
	1
	

	11.3
	МБУ ДО «ДЮЦ Юность» ОПЦ помещение №18 
	1
	

	12
	МБУК «ДК п. Оссора»»
	1
	20.08.2026-31.08.2026

	Итого (потребители тепловой энергии)
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